## INVENTARIO
|  |  | POSMEDICA GROUP S.A.S. UNIDAD ONCOLOGICA DEL PUTUMAYO | [5 empty] | VERSION: | 2
[9 empty] | VIGENCIA: | 2025-09-01
|  |  | INVENTARIO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO -SEDE CLÍNICA 2026 | [5 empty] | CÓDIGO: | GTE-FR-001
[9 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
ITEM | ACTIVO FIJO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | SERVICIO | RESPONSABLE | UBICACIÓN | ACCESORIOS | ESTADO | FECHA ÚLTIMO MTTO
| MC-001 | ARMARIO PLASTICO MEDIANO | RIMAX | N/R | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | CARRO DE TRANSPORTE PLASTICO 3 BANDEJAS | N/R | N/R | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | CELULAR | REDMI A3 | 2312CRNCCL | RKHMVCDEOBNN6HZX | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | PORTÁTIL | LENOVO | IDEAPAD SLIM 3 | PF4Y0H6D | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | ADAPTADOR DE PODER
| MC-001 | MESA PLASTICA | RIMAX | COLOR: BLANCO | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | SILLA DE OFICINA | N/R | COLOR: GRIS | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | SILLA PLASTICA SENCILLA | RIMAX | COLOR: BLANCO | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | ESTANTE METALICO 5 PELDAÑOS | N/R | N/R | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-001 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | 3 CAJONES
| MC-001 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | 3 CAJONES
| MC-001 | VENTILADOR DE MESA | UNIVERSAL | COLOR: NEGRO | N/A | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | NINGUNO
| MC-002 | PORTÁTIL | DELL | VOSTRO 14 3000 | FN7V9X3 | AREA BIOMEDICA | LEONEL HERNANDEZ | TALLER BIOMÉDICO | ADAPTADOR DE PODER
| MC-003 | CAMILLA DE EMERGENCIA | N/R | N/R | N/A | B24X | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-003 | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | N/R | REF: POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO CON NITROGENO, 10LBS | N/A | B24X | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-003 | SILLA TANDEM ACOLCHADA | NR | NEGRO 4 PUESTOS | NR | B24X | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-003 | SILLA TANDEM RIGIDA | NR | NEGRO 3 PUESTOS | NR | B24X | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-003 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CDBWCCCI8 | ST23102521GCE0449 | B24X | N/R | CONTROL REMOTO (EN TALLER) | NINGUNO
| MC-004 | CAFETERA | KALLEY | NEGRO | N/R | CAFETÍN | N/A | COMEDOR | N/R
| MC-004 | NEVERA | HACEB | H6164NT27 | L221590506 | CAFETÍN | N/A | COMEDOR | N/R
| MC-004 | MESA PLASTICA | RIMAX | COLOR: BLANCO | N/A | CAFETÍN | N/A | COMEDOR | N/R
| MC-004 | SILLA PLASTICA SENCILLA | RIMAX | COLOR: BLANCO | N/A | CAFETÍN | N/A | COMEDOR | CANTIDAD: 2 UN
| MC-005 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF121F | EMF121F7102101546 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | CONTROL REMOTO
| MC-005 | CAMARA DE VIDEOCONFERENCIAS | LOGITECH | V-R0007 | 2018LZ55M878 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NA
| MC-005 | TORRE PC | JANUS | N/R | 231005664390 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | CABLE DE PODER
| MC-005 | TECLADO ALAMBRICO | GENIUS | GK-210004/M | WV23CA600617 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NINGUNO
| MC-005 | MOUSE ALAMBRICO | GENIUS | GK-210004/M | WV21CAB04905 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NINGUNO
| MC-005 | MICROFONO | LOGITECH | 989-000405 | N/R | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NA
| MC-005 | MONITOR | JANUS | 21,46" LED | J2275SFFHD23021500874 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | ADAPTADOR DE POPDER CABLE HDMI
| MC-005 | TELEVISOR (PANTALLA EXTERNA) | HISENSE | 50A7K | N/R | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | CONTROL REMOTO
| MC-005 | UPS 1000VA | CDP | R-UPR1008 | 31402934 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | N/A
| MC-005 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | 3 CAJONES
| MC-005 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NINGUNO
| MC-005 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NINGUNO
| MC-005 | CAMILLA FIJA | N/R | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | NINGUNO
| MC-005 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 1 | CANTIDAD: 2 UN
| MC-006 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF121F | EMF121F7102100792 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | CONTROL REMOTO
| MC-006 | TORRE PC | JANUS | N/R | 231005664393 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | CABLE DE PODER CABLE DE RED CABLE VGA
| MC-006 | TECLADO ALAMBRICO | LENOVO | EKB-536A | 43CD0D7 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | MOUSE ALAMBRICO | LENOVO | MOJUUO | 007CY6A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | MONITOR | JANUS | 21,46" LED | J2275SFFHD23021501239 | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | ADAPTADOR DE POPDER CABLE HDMI
| MC-006 | UPS 600VA | UNITEC | UN-I850 | E24050070638 | CONSULTA EXTERNA | N/A | CONSULTORIO 2 | N/A
| MC-006 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | 3 CAJONES
| MC-006 | SILLA DE OFICINA | COMPUMUEBLES | COLOR: GRIS | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | CAMILLA FIJA | N/R | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-006 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 2 | NINGUNO
| MC-007 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CDBWCCCI8 | ST23080721GCE0508 | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | CONTROL REMOTO
| MC-007 | TORRE PC | JANUS | N/R | 231005664394 | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | CABLE DE PODER CABLE DE RED CABLE VGA
| MC-007 | TECLADO ALAMBRICO | HP | PR1101U | 904367-161 | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-007 | MOUSE ALAMBRICO | JANUS | KY-M1000 | 8481000002628 | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-007 | CELULAR | REDMI A3 | 2312CRNCCL | SWT4ONFUXO99DI4L | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | CARGADOR
| MC-007 | MONITOR | JANUS | 21,46" LED | J2275SFFHD23021500683 | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | ADAPTADOR DE POPDER CABLE HDMI
| MC-007 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | 3 CAJONES
| MC-007 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS |  | COLOR: | N/A | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-007 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-007 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-007 | SILLA METALICA ACOLCHADA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | JOHANA LEITON | CONSULTORIO 4 | NINGUNO
| MC-008 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF121F | EMF121F7102101416 | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | CONTROL REMOTO
| MC-008 | COMPUTADOR ALL IN ONE | HP | MODEL 22-dd2020la | 8CC32808SH | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | ADAPTADOR DE PODER
| MC-008 | TECLADO INALAMBRICO | HP | HSA-A005K | N/R | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | MOUSE INALAMBRICO | HP | HSA-A011M | N/R | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | UPS 400VA | UNITEC | UN-I650 | E2405107209 | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | N/A
| MC-008 | CELULAR | REDMI A3x | 24044RN32L | EH413L015155 | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | 3 CAJONES
| MC-008 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: ROJO & NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE MANUAL | N/R | COLOR: CAFÉ | N/A | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-008 | CARRO DE SERVICIO DOS BANDEJAS | N/R | ACERO INOXIDABLE | N/A | CONSULTA EXTERNA | IVAN JOJOA | CONSULTORIO 5 | NINGUNO
| MC-009 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT | HISENSE | AS-09TR2SYDTG03 | 6926597719825 | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | CONTROL REMOTO
| MC-009 | CAMILLA FIJA | N/R | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | NINGUNO
| MC-009 | COMPUTADOR ALL IN ONE | LENOVO | IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 | MP2AF8NG | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | ADAPTADOR DE PODER
| MC-009 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | NINGUNO
| MC-009 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | 3 CAJONES
| MC-009 | MOUSE ALAMBRICO VERTICAL | JANUS | KY-M1000 | 8481000002636 | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | NINGUNO
| MC-009 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | HOME COLLECTION | COLOR: NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | NINGUNO
| MC-009 | SILLA PLASTICA SENCILLA | RIMAX | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | CANTIDAD: 2 UN
| MC-009 | TECLADO ALAMBRICO | LENOVO | N/R | 37RA0G4 | CONSULTA EXTERNA | DR DUVAN ORTEGA | CONSULTORIO 6 | NINGUNO
| MC-010 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C7072201303 | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | CONTROL REMOTO
| MC-010 | BIOMBO DOS CUERPOS DE TELA | N/R | COLOR: AZUL | N/A | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | CELULAR | HUAWEI | POT-LX3 | KBT7N19102001487 | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | 3 CAJONES
| MC-010 | MOUSE ALAMBRICO | LENOVO | N/R | 007CYAF | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | PORTATIL | LENOVO | V14 G4 AMN | PF4XHVMS | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | ADAPTADOR DE PODER
| MC-010 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | HOME COLLECTION | COLOR: NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | SILLA OFICINA | N/R | COLOR: AZUL | N/A | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | NINGUNO
| MC-010 | SISTEMA MESH WIFI AC1200 | TENDA | MESH5 | EB3710101135000430 | CONSULTA EXTERNA | JEFE FABIAN CERON & JOHAN | CONSULTORIO 7 | ADAPTADOR DE PODER
| MC-011 | COMPUTADOR ALL IN ONE | LENOVO | IDEACENTRE AIO 510-22ISH | MP15GCYT | RECEPCION | MIGUEL | FACTURACIÓN | ADAPTADOR DE PODER
| MC-011 | TECLADO ALAMBRICO | JANUS | KY-K848 | 848000002633 | RECEPCION | MIGUEL | FACTURACIÓN | NINGUNO
| MC-011 | MOUSE ALAMBRICO | HP | HSA-D005M | 9CT2090PV3 | RECEPCION | MIGUEL | FACTURACIÓN | NINGUNO
| MC-011 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: GRIS & NEGRO | N/A | RECEPCION | MIGUEL | FACTURACIÓN | NINGUNO
| MC-012 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE |  | N/R | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | CONTROL REMOTO
| MC-012 | IMPRESORA DE MESA | EPSON | L3150 | N/R | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | ADAPTADOR DE PODER CABLE DE CONEXIÓN USB A
| MC-012 | SWITCH MULTI PUERTO DE RED | MIKROTIK | CRS354-48G-4S+2Q+RM | HGN09QCTFG3/r3 | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | ADAPTADOR DE PODER
| MC-012 | SWITCH MULTI PUERTO DE RED | TP-LINK | TL-SG108E | 2226209002417 | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | ADAPTADOR DE PODER
| MC-012 | UPS 800VA | UNITEC | UN-i 1200 | E2207067478 | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | NINGUNO
| MC-014 | CELULAR | REDMI A3x | 24044RN32L | EH417L031936 | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | CARGADOR
| MC-012 | ESCALERILLA | N/R | 3 PASOS | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | CARGADOR
| MC-012 | ESTANTE METALICO 6 PELDAÑOS | N/R | N/R | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | CANTIDAD: 7UN
| MC-012 | ESTANTE METALICO 5 PELDAÑOS | N/R | N/R | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | NINGUNO
| MC-012 | ARMARIO PLASTICO MEDIANO | RIMAX | COLOR: GRIS | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | NINGUNO
| MC-012 | ARMARIO DE MADERA GRANDE | N/R | COLOR: BLANCO | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | NINGUNO
| MC-012 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA | 3 CAJONES
| MC-012 | MESA GRANDE | N/R | ACERO INOXIDABLE | N/A | FARMACIA | FARMACIA | FARMACIA
| MC-013 | TORRE PC | JANUS | N/R | 231005664388 | FARMACIA | REGENTE | FARMACIA | CABLE DE PODER CABLE DE RED CABLE HDMI
| MC-013 | TECLADO ALAMBRICO | JANUS | N/R | N/R | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-013 | MOUSE ALAMBRICO | DELL | N/R | N/R | FARMACIA | REGENTE | FARMACIA | MOUSEPAD
| MC-013 | MONITOR | JANUS | 21,46" LED | J2275SFFHD23021500900 | FARMACIA | REGENTE | FARMACIA | ADAPTADOR DE POPDER CABLE HDMI
| MC-013 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | FARMACIA | REGENTE | FARMACIA | 3 CAJONES
| MC-013 | SILLA DE OFICINA | N/R | COLOR: | N/A | FARMACIA | REGENTE | FARMACIA | NINGUNO
| MC-014 | TORRE PC | HP | N/R | 4CE637189S | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | CABLE DE POPDER
| MC-014 | TECLADO ALAMBRICO | STARTEC | N/R | N/R | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | NINGUNO
| MC-014 | MOUSE ALAMBRICO | GENERICO | N/R | N/R | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | MOUSEPAD
| MC-014 | MONITOR | HP | V202 | 3CQ6480CM8 | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | ADAPTADOR DE POPDER CABLE VGA
| MC-014 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | 3 CAJONES
| MC-014 | SILLA DE OFICINA | N/R | COLOR: | N/A | FARMACIA | QUIMICO | FARMACIA | NINGUNO
| MC-015 | MESA DE VIDRIO | HOME COLLECTION | COLOR: BLANCO | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | SALA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | NINGUNO
| MC-015 | MOUSE ALAMBRICO | HP | MODGUO, COLOR: BLANCO | 904368-001 | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | SALA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | NINGUNO
| MC-015 | PORTATIL | LENOVO | IDEAPAD SLIM 3 | PF4WA2KZ | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | SALA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | ADAPTADOR DE PODER
| MC-015 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO & ROJO | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | SALA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS | NINGUNO
| MC-015 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CDBWCCCI8 | ST23080721GCE0155 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE PREPARACION DE MUESTRAS | CONTROL REMOTO (EN TALLER)
| MC-016 | CARRO DE SERVICIO DOS BANDEJAS | N/R | ACERO INOXIDABLE | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | NINGUNO
| MC-016 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | 5 CAJONES
| MC-016 | MESA PELIKANO RH | N/R | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | 3 CAJONES
| MC-016 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | HOME COLLECTION | COLOR: NEGRO Y AZUL | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | NINGUNO
| MC-016 | SILLA PLASTICA SENCILLA | N/R | COLOR: ROJO | N/A | LABORATORIO CLINICO | AUX LABORATORIO | TOMA DE MUESTRAS | CANTIDAD: 2 UN
| MC-017 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C7072201360 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | CONTROL REMOTO
| MC-017 | COMPUTADOR ALL IN ONE | LENOVO | IDEA CENTRE AIO 3 24IAP7 | MP2BAPMR | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | IMPRESORA DE ETIQUETAS | ZEBRA | ZD230T | D5J244600694 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | IMPRESORA DE MESA | HP | LASER JET PRO MFP M428fdm | CNDRPDX1B4 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | MESA RH EN L | N/R | COLOR: BEIGE | N/A | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | MOUSE ALAMBRICO | LENOVO | REF: EMS 537-A, COLOR: NEGRO | 8SSM50U65178AVLC | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | MULTITOMA | N/R | COLOR: BLANCO | N/R | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO & ROJO | N/A | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | TECLADO ALAMBRICO | LENOVO | N/R | 43JD0YN | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-017 | UPS 400VA | UNITEC | UN-I650 | E2403036184 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | SALA DE LABORATORIO | NINGUNO
| MC-018 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | ALMACEN Y DEPOSITO DE REACTIVOS | 3 CAJONES
| MC-018 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | ALMACEN Y DEPOSITO DE REACTIVOS | NINGUNO
| MC-018 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | N/R | N/R | 201907169Z77702260726 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE HEMATOLOGÌA | SOPORTE
| MC-018 | UPS 1KVA | POWEST | POWEST 1KVA | 240428-06360052 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE HEMATOLOGÌA | NINGUNO
| MC-018 | LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | N/R | N/R | 201907169Z77702261976 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE PRUEBAS ESPECIALES | SOPORTE
| MC-017 | SISTEMA MESH WIFI AC1200 | TENDA | MESH5 | EB3710101135000410 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE QUIMICA SANGUINEA | ADAPTADOR DE PODER
| MC-018 | SILLA BAR PLÁSTICA | N/R | COLOR: BLANCO | N/A | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | MICROSCOPIA | NINGUNO
| MC-018 | ESTANTE METALICO 5 PELDAÑOS | N/R | METALICO | N/A | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | ALMACEN Y DEPOSITO DE REACTIVOS
138 | MC-019 | IMPRESORA | RICOH | MP C307SPF | C507P103188 | RECEPCION | N/A | RECEPCION | CABLE DE POPDER
138 | MC-019 | MESA DE MADERA PEQUEÑA | N/R | N/R | N/R | RECEPCION | N/A | MESA DE IMPRESORA | NINGUNO
118 | MC-019 | TORRE PC SERVIDOR | HP | N/R | BRC31737A8 | RECEPCION | N/A | SERVIDOR EXTERNO (CONTIGUO ANEXOS) | N/A
| MC-019 | UPS 1000VA | CDP | R-UPR1008 | 211208-31402663 | RECEPCION | N/A | SERVIDOR EXTERNO (CONTIGUO ANEXOS) | N/A
118 | MC-019 | AMPLIFICADOR WIFI | NOVA | MESH5 | EB3710101135000346 | RECEPCION | N/R | N/R | CABLE ADAPTADOR DE PODER
138 | MC-019 | ROUTER | TP-LINK | TL-SG108E | 2226209002408 | RECEPCION | N/R | N/R | CABLE ADAPTADOR DE PODER
| MC-019 | ESTANTE DE MADERA 4 ESPACIOS | N/R | COLOR: BLANCO | N/A | RECEPCION | N/R | N/R | NINGUNO
| MC-019 | HUELLERO ELECTRÒNICO | VTE | N/R | VTA-70070F221100069 | RECEPCION | N/R | N/R | ADAPTADOR DE PODER
| MC-019 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C7072201358 | RECEPCION | N/R | SALA DE RECEPCION | CONTROL REMOTO
| MC-020 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF121F7102101142 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | CONTROL REMOTO
| MC-020 | CAMARA DE VIDEOCONFERENCIAS | LOGITECH | V-R0007 | 2113LZ51WA48 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | NA
| MC-020 | TORRE PC | JANUS | N/R | 231005664390 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | CABLE DE PODER
| MC-020 | TECLADO ALAMBRICO | LENOVO | EKB-536A | 70935792 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | NINGUNO
| MC-020 | MOUSE ALAMBRICO | JANUS | KY-M1000 | 8481000002635 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | NINGUNO
| MC-020 | MICROFONO | LOGITECH | 989-000405 | N/R | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | NA
| MC-020 | MONITOR | JANUS | 21,46" LED | J2275SFFHD23021500874 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | ADAPTADOR DE POPDER CABLE HDMI
| MC-020 | TELEVISOR (PANTALLA EXTERNA) | HISENSE | 50A7K | 92679-T331555-23FA-01365 | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | CONTROL REMOTO
| MC-020 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | 3 CAJONES
| MC-020 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: ROJO & NEGRO | N/A | CONSULTA EXTERNA | DR DAVID BURBANO | CONSULTORIO 3 | NINGUNO
| MC-020 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 3 | NINGUNO
| MC-020 | CAMILLA FIJA | N/R | N/R | N/A | CONSULTA EXTERNA | ANDERSON | CONSULTORIO 3 | NINGUNO
| MC-021 | UPS 2KVA | POWEST | POWEST 1KVA | 240428-06360052 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE QUIMICA SANGUINEA | NINGUNO
| MC-021 | MONITOR | JANUS | J2275VFHDS | J2275VFHDS20241598 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE QUIMICA SANGUINEA
| MC-021 | TORRE PC | JANUS | RD-175 | 240921686464 | LABORATORIO CLINICO | BACTERIOLOGA | AREA DE QUIMICA SANGUINEA
| MC-022 | UPS 400VA | UNITEC | UN-I650 | E2403035834 | TALLER | N/R | TALLER BIOMÉDICO | N/A
| MC-022 | MOUSE ALAMBRICO | DELL | MS-116 | CN-0DMV3P-CH400-29U-0NA2-A01 | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-022 | TECLADO ALAMBRICO | STARTEC | N/R | TTCL0326 | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-022 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO | N/A | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-022 | TORRE DE PC | JANUS | S331-B | 231005664391 | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION
| MC-022 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | RECEPCION | DUVAN / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | 3 CAJONES
| MC-023 | UPS 400VA | UNITEC | UN-I650 | E2403034525 | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION | N/A
| MC-023 | TECLADO ALAMBRICO | GENIUS | SMART KB-100 | UD23J2406598 | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-023 | MONITOR | JANUS | 21,45" LED MONITOR | J2275SFFHD23021501308 | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION
| MC-023 | TORRE DE PC | JANUS | S331-B | 231005664389 | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION
| MC-023 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO & ROJO | N/A | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-023 | CELULAR | ZTE | BLADE A52 | 320425890979 | RECEPCION | ANDERSON / ATENCION USUARIO | SALA DE RECEPCION | CABLE CON CONECTOR DOBLADO
| MC-024 | UPS 400VA | UNITEC | UN-I650 | E2405107801 | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | N/A
| MC-024 | MOUSE INALAMBRICO VERTICAL | FLY | N/R | N/R | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-024 | TECLADO ALAMBRICO | LENOVO | EKB-536A | 43JD0M2 | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-024 | COMPUTADOR ALL IN ONE | LENOVO | IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 | MP2BAMCY | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION
| MC-024 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO & ROJO | N/A | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | NINGUNO
| MC-024 | MESA PELIKANO RH | NR | COLOR: BEIGE (BASE GRIS) | N/A | RECEPCION | CAMILA / FACTURACION | SALA DE RECEPCION | 3 CAJONES
| MC-025 | SILLA TANDEM ACOLCHADA | NR | VERDE 4 PUESTOS | N/A | RECEPCION | N/R | SALA DE ESPERA | CANTIDAD: 2 UN
| MC-025 | SILLA TANDEM ACOLCHADA | NR | NEGRO 4 PUESTOS | N/A | RECEPCION | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-025 | EXTINTOR MULTIPROPOSITO | N/R | REF: POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO CON NITROGENO, 10LBS | N/A | RECEPCION | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-025 | CAMILLA DE EMERGENCIA | N/R | N/R | N/A | RECEPCION | N/R | SALA DE ESPERA | NINGUNO
| MC-025 | TELEVISOR | SAMSUNG | UN60BU8000KXZL | 0DG73CCT901875A | RECEPCION | N/R | SALA DE ESPERA | CONTROL REMOTO
| MC-026 | COMPUTADOR PORTATIL | LENOVO | V14 G4 AMN | PF4XRXLS | CONSULTA EXTERNA | MELISSA PEREZ | SALA DE RECEPCIÓN | ADAPTADOR DE PODER
| MC-027 | SILLA TANDEM ACOLCHADA | NR | VERDE 4 PUESTOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | N/R | PASILLO | CANTIDAD: 3 UN
| MC-027 | SILLA TANDEM ACOLCHADA | NR | NEGRO 4 PUESTOS | N/A | CONSULTA EXTERNA | N/R | PASILLO | CANTIDAD: 1 UN
| MC-027 | MONITOR | JANUS | 21,45" LED MONITOR | N/A | VIGILANCIA | N/R | PASILLO | CABLE VGA ADAPTADOR DE PODER
| MC-027 | MOUSE INALAMBRICO | GENIUS | GK.210004/M | WV22CA601487 | VIGILANCIA | N/R | PASILLO | NINGUNO
| MC-032 | CASILLERO METALICO 2X3 | N/R | COLOR: AZUL & GRIS | N/A | HEMODIALISIS | N/R | PASILLO | NINGUNO
| MC-032 | CASILLERO DE MADERA 2X4 | N/R | COLOR: BLANCO | N/A | HEMODIALISIS | N/R | PASILLO | CANTIDAD: 2UN
| MC-028 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CDBWCCCI8 | N/R | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE HEMODIALISIS | CONTROL REMOTO
| MC-028 | AIRE ACONDICIONADO | MABE | MMI12CDBWCCCI8 | N/R | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE HEMODIALISIS | CONTROL REMOTO
| MC-028 | CARRO DE SERVICIO DOS BANDEJAS | N/R | ACERO INOXIDABLE | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE HEMODIALISIS | CANTIDAD: 3 UN
| MC-028 | MESA DE MAYO | N/R | ACERO INOXIDABLE | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE HEMODIALISIS | CANTIDAD: 2 UN
| MC-028 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C7072201115 | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE PROCEDIMIENTOS | CONTROL REMOTO
| MC-028 | CELULAR | REDMI A3 | 2312CRNCCL | NVSGQO6XUGIRFA4L | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | CARGADOR
| MC-028 | TABLET | CORN | STAR9_MAX | STAR9M250700738 | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | CARGADOR
| MC-028 | CAJONERO | RIMAX | COLOR: BEIGE | NR | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | 3 CAJONES
| MC-028 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE ELECTRICO | N/A | COLOR: AZUL | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE ENFERMERIA | ADAPTADOR DE PODER CANTIDAD: 6UN
| MC-028 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE ELECTRICO | N/A | COLOR: BEIGE | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE ENFERMERIA | ADAPTADOR DE PODER CANTIDAD: 3UN
| MC-028 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE ELECTRICO | N/A | COLOR: CAFÉ | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE ENFERMERIA | ADAPTADOR DE PODER CANTIDAD: 3UN
| MC-028 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE MANUAL | N/A | COLOR: NEGRO | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE ENFERMERIA | ADAPTADOR DE PODER CANTIDAD: 1UN
| MC-028 | ESTANTE METALICO 5 PELDAÑOS | N/R | N/R | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS | NINGUNO
| MC-028 | ESCALERILLA | N/R | 2 PASOS | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | ALMACEN DE DISPOSITIVOS MEDICOS | NINGUNO
| MC-029 | COMPUTADOR ALL IN ONE | HP | HP 22 -dd2020la | 8CC32509KJ | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | ADAPTADOR DE PODER
| MC-029 | TECLADO INALAMBRICO | GENIUS | SLIMSTAR8000SE | WV23CA600620 | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-029 | MOUSE INALAMBRICO | GENIUS | SLIMSTAR8000SE | WV23CA600620 | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-029 | UPS 1KVA | CDP | R-UPR1008 | 22050431401803 | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-029 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO | N/A | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-029 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: NEGRO | N/A | HEMODIALISIS | AUX ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-030 | TORRE PC | JANUS | N/R | 230914662253 | HEMODIALISIS | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | CABLE DE PODER CABLE HDMI
| MC-030 | MONITOR | JANUS | 21,45" LED MONITOR | J2275SFFHD23021500655 | HEMODIALISIS | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | CABLE DE PODER
| MC-030 | MOUSE ALAMBRICO | LENOVO | N/R | 8SSM50U65178AVLC | HEMODIALISIS | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | CABLE DE PODER | UBICADO CON ANDRÉS DE RENAL
| MC-030 | TECLADO ALAMBRICO | JANUS | KY-K848 | 8481000002628 | HEMODIALISIS | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO | UBICADO EN CONSULTORIO 4
| MC-030 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: ROJO & NEGRO | N/A | HEMODIALISIS | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-028 | ATRIL METÁLICO | N/R | COLOR: BEIGE | N/A | HEMODIALISIS | ENFERMERIA | SALA DE PROCEDIMIENTOS | NINGUNO
| MC-031 | SILLA DE OFICINA CON REPOZABRAZOS | N/R | COLOR: AZUL & NEGRO | N/A | QUIMIOTERAPIA | JEFE ENFERMERIA | ESTACIÓN DE ENFERMERIA | NINGUNO
| MC-031 | ARMARIO PLASTICO MEDIANO | RIMAX | COLOR: GRIS | N/A | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | NINGUNO
| MC-031 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE MANUAL | N/A | COLOR: NEGRO | N/A | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | NINGUNO
| MC-031 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE MANUAL | N/A | COLOR: CAFÉ | N/A | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | NINGUNO
| MC-031 | SILLÓN ACOLCHADO RECLINABLE ELECTRICO | N/A | COLOR: PEDIATRICO | N/A | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | ADAPTADOR DE PODER (NO TIENE CABLE) CANTIDAD: 2UN
| MC-031 | PORTATIL | LENOVO | V14 G4 AMN | PF4XSSFH | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | ADAPTADOR DE PODER | CORRESPONDE A ANDRÉS DE RENAL
| MC-031 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF121F7102101153 | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA (DERECHA) | CONTROL REMOTO
| MC-031 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C7072201367 | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA (FRENTE) | CONTROL REMOTO
| MC-031 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF181C | EMF181C37072201362 | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA (RESPALDO) | CONTROL REMOTO
| MC-031 | AIRE ACONDICIONADO | MIRAGE | EMF121F | EMF121F7102101406 | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE PROCEDIMIENTOS | CONTROL REMOTO
| MC-031 | ATRIL METÁLICO | N/R | COLOR: BEIGE | N/A | QUIMIOTERAPIA | ENFERMERIA | SALA DE QUIMIOTERAPIA | CANTIDAD: 5UN
| MC-033 | CASILLERO METALICO 3X4 | N/R | COLOR: GRIS | N/A | AREA EN REMODELACION | N/R | PASILLO (CERCA HEMODIALISIS) | NINGUNO
| MC-033 | CASILLERO METALICO 2X3 | N/R | COLOR: AZUL & GRIS | N/A | AREA EN REMODELACION | N/R | PASILLO (CERCA LABORATORIO) | NINGUNO
| MC-034 | ESCALERILLA | N/R | DOS PASOS | N/A | PLANTA DE AGUA | N/R | SALA | NINGUNO
Note on L10: SMMN-00372-24
Note on L18: SMMN-00372-24
Note on L24: SMMN-00394-24
Note on C225: LENOVO: